压力管道安装工程验收程序

资料审核

合同审查

图纸及工艺文件核查

材料设备核查

工程验收资料核查

现场检查

现场检查

提交现场检查记录及监督检验报告

竣工验收

竣工图盖章

工程验收资料盖章

一、资料审核

1、合同审查：对申报项目的工程合同、公司内包合同、质量安全协议进行审查。

2、核查施工图：核查图纸的设计单位资质、许可印章、施工组织设计等工艺文件是否齐全完整。

3、核查材料设备：包挎材料设备特许证、质量证明文件，以及复验报告等。

4、核查工程验收资料：包括材设质量证明文件，检测复试报告、隐蔽工程记录、阀门、管道试压记录，以及试运行记录等。

5、核查安全质量监督检验报告：主要核查监验报告必须提供的压力管道安装竣工技术资料是否齐全。

二、现场检查

1、按图纸设计及规范要求查验施工现场：根据图纸设计要求，对施工现场进行综合安全质量检查，确保按图施工，质量符合设计或规范要求。现场核查估算工程造价，与合同价款对比是否一致。

2、提交现场检查记录：根据现场查验情况，参加检查人员编写现场安全质量检查记录，列明符合项、不符合项，并注明相关原因及需要改进项目。

三、申报

1、竣工图盖章：根据资料审核、现场查验结果和管理费缴纳情况，确定竣工图盖章与否。

2、工程验收资料盖章：对工程报验资料和现场检查的合格工程，可办理盖章手续，对资料审核和现场检查不合格者，责令其按设计或规范要求进行整改，直至合格方可办理盖章手续。